## resumo
Modbus server (slave) - Tabela auxiliar para implementação
Notas
1 | Disponivel apenas nos modelos Keeper 308 e 316
2 | Disponivel apenas no modelo Keeper 316
3
4
5
Memórias disponiveis para telemetria |  |  | Funções Modbus RTU
Função |  | Qnt. Telemetria | Código (DEC) | Função | Máx. requisição
Coils |  | 50 | 02 | Read discrete inputs | 255
Discrete inputs |  | 20 | 01 | Read coils | 255
Holding registers |  | 20 | 05 | Write single coil | 1
Input Registers |  | 20 | 15 | Write multiple coils | 60
Tabela feita para o modelo padrão. Incrementar o final até atingir o limite para outros modelos. |  |  | 04 | Read input register | 255
|  |  | 03 | Read holding register | 255
|  |  | 06 | Write single holding register | 1
|  |  | 16 | Write multiple holding registers | 60

## Coils (MB)
Coils
Enviar valores binários ao servidor e ler/comandar DOs
Memória | Função | Quando em 0 | Quando em 1
1 | DO1 | desligada/desliga | ligada/liga
2 | DO2 | desligada/desliga | ligada/liga
3 | DO3 | desligada/desliga | ligada/liga
4 | DO4 | desligada/desliga | ligada/liga
5 | DO5 | desligada/desliga | ligada/liga
6 | DO6 | desligada/desliga | ligada/liga
7 | DO7 | desligada/desliga | ligada/liga
8 | DO8 | desligada/desliga | ligada/liga
9 | DO9 | desligada/desliga | ligada/liga
10 | DO10 | desligada/desliga | ligada/liga
11 | DO11 | desligada/desliga | ligada/liga
12 | DO12 | desligada/desliga | ligada/liga
13 | DO13 | desligada/desliga | ligada/liga
14 | DO14 | desligada/desliga | ligada/liga
15 | DO15 | desligada/desliga | ligada/liga
16 | DO16 | desligada/desliga | ligada/liga
17 | Reservado
18 | Reservado
19 | Reservado
20 | Reservado
21 | Disp. telemetria
22 | Disp. telemetria
23 | Disp. telemetria
24 | Disp. telemetria
25 | Disp. telemetria
26 | Disp. telemetria
27 | Disp. telemetria
28 | Disp. telemetria
29 | Disp. telemetria
30 | Disp. telemetria
31 | Disp. telemetria
32 | Disp. telemetria
33 | Disp. telemetria
34 | Disp. telemetria
35 | Disp. telemetria
36 | Disp. telemetria
37 | Disp. telemetria
38 | Disp. telemetria
39 | Disp. telemetria
40 | Disp. telemetria
41 | Disp. telemetria
42 | Disp. telemetria
43 | Disp. telemetria
44 | Disp. telemetria
45 | Disp. telemetria
46 | Disp. telemetria
47 | Disp. telemetria
48 | Disp. telemetria
49 | Disp. telemetria
50 | Disp. telemetria
51 | Disp. telemetria
52 | Disp. telemetria
53 | Disp. telemetria
54 | Disp. telemetria
55 | Disp. telemetria
56 | Disp. telemetria
57 | Disp. telemetria
58 | Disp. telemetria
59 | Disp. telemetria
60 | Disp. telemetria
61 | Disp. telemetria
62 | Disp. telemetria
63 | Disp. telemetria
64 | Disp. telemetria
65 | Disp. telemetria
66 | Disp. telemetria
67 | Disp. telemetria
68 | Disp. telemetria
69 | Disp. telemetria
70 | Disp. telemetria

## Discrete inputs (DIN)
Discrete inputs
Receber valores binários do servidor e ler DIs
Memória | Função | Quando em 0 | Quando em 1
1 | DI1 | desligada | ligada
2 | DI2 | desligada | ligada
3 | DI3 | desligada | ligada
4 | DI4 | desligada | ligada
5 | DI5 | desligada | ligada
6 | DI6 | desligada | ligada
7 | DI7 | desligada | ligada
8 | DI8 | desligada | ligada
9 | DI9 | desligada | ligada
10 | DI10 | desligada | ligada
11 | DI11 | desligada | ligada
12 | DI12 | desligada | ligada
13 | DI13 | desligada | ligada
14 | DI14 | desligada | ligada
15 | DI15 | desligada | ligada
16 | DI16 | desligada | ligada
17 | Reservado
18 | Reservado
19 | Reservado
20 | Reservado
21 | Disp. telemetria
22 | Disp. telemetria
23 | Disp. telemetria
24 | Disp. telemetria
25 | Disp. telemetria
26 | Disp. telemetria
27 | Disp. telemetria
28 | Disp. telemetria
29 | Disp. telemetria
30 | Disp. telemetria
31 | Disp. telemetria
32 | Disp. telemetria
33 | Disp. telemetria
34 | Disp. telemetria
35 | Disp. telemetria
36 | Disp. telemetria
37 | Disp. telemetria
38 | Disp. telemetria
39 | Disp. telemetria
40 | Disp. telemetria

## Holding register (Hreg)
Holding register
Enviar valores 16 bits ao servidor
Memória | Função | Valor
1 | Disp. telemetria
2 | Disp. telemetria
3 | Disp. telemetria
4 | Disp. telemetria
5 | Disp. telemetria
6 | Disp. telemetria
7 | Disp. telemetria
8 | Disp. telemetria
9 | Disp. telemetria
10 | Disp. telemetria
11 | Disp. telemetria
12 | Disp. telemetria
13 | Disp. telemetria
14 | Disp. telemetria
15 | Disp. telemetria
16 | Disp. telemetria
17 | Disp. telemetria
18 | Disp. telemetria
19 | Disp. telemetria
20 | Disp. telemetria
21 | Disp. telemetria
22 | Disp. telemetria
23 | Disp. telemetria
24 | Disp. telemetria
25 | Disp. telemetria
26 | Disp. telemetria
27 | Disp. telemetria
28 | Disp. telemetria
29 | Disp. telemetria
30 | Disp. telemetria
31 | Disp. telemetria
32 | Disp. telemetria
33 | Disp. telemetria
34 | Disp. telemetria
35 | Disp. telemetria
36 | Disp. telemetria
37 | Disp. telemetria
38 | Disp. telemetria
39 | Disp. telemetria
40 | Disp. telemetria

## Input register (IN)
Input register
Receber valores 16 bits do servidor e ler AIs
Memória | Função | Valor
1 | AI1 | 0-4095 ou 0-255
2 | AI2 | 0-4095 ou 0-255
3 | AI3 | 0-4095 ou 0-255
4 | AI4 | 0-4095 ou 0-255
5 | AI5 | 0-4095 ou 0-255
6 | AI6 | 0-4095 ou 0-255
7 | Reservado | -
8 | Reservado | -
9 | Reservado | -
10 | Reservado | -
11 | Disp. telemetria
12 | Disp. telemetria
13 | Disp. telemetria
14 | Disp. telemetria
15 | Disp. telemetria
16 | Disp. telemetria
17 | Disp. telemetria
18 | Disp. telemetria
19 | Disp. telemetria
20 | Disp. telemetria
21 | Disp. telemetria
22 | Disp. telemetria
23 | Disp. telemetria
24 | Disp. telemetria
25 | Disp. telemetria
26 | Disp. telemetria
27 | Disp. telemetria
28 | Disp. telemetria
29 | Disp. telemetria
30 | Disp. telemetria
31 | Disp. telemetria
32 | Disp. telemetria
33 | Disp. telemetria
34 | Disp. telemetria
35 | Disp. telemetria
36 | Disp. telemetria
37 | Disp. telemetria
38 | Disp. telemetria
39 | Disp. telemetria
40 | Disp. telemetria